公开招标文件

东莞市同沙生态公园2018年

视频监控系统维护项目

项目编号：WLD180102A

采 购 人：东莞市同沙生态公园管理处

广东威朗达招标有限公司

二〇一八年一月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

第三章	用户需求书	20

第四章	合同（样本）	30

第五章	投标文件格式	35

一、价格文件（格式）	36

1.	附件1  投标一览表	38

2.	附件2  报价明细表	39

二、商务技术文件（格式）	40

1.	附件1  投标函	42

2.	附件2  法定代表人证明书	43

3.	附件3  法人授权委托书	44

4.	附件4  承诺书	45

5.	附件5  投标人一般情况表	46

6.	附件6  联合体工作协议（格式自定，满足招标文件要求）	47

7.	附件7  技术需求偏离一览表	48

8.	附件8  商务条款偏离一览表	49

9.	附件9  重要技术条款偏离表	50

10.	附件10  货物及设备一览表	51

11.	附件11  招标服务费承诺书	52

12.	附件12  关于资格文件声明的函	53

13.	附件13  资格文件	54

14.	附件14  类似项目业绩	55

15.	附件15  项目负责人及管理技术人员一览表	56

16.	附件16  售后服务计划	57

17.	附件17  实施服务方案	58

18.	附件18  投标人其它资料	59

19.	附件19 中小企业声明函	60

20.	附件20  残疾人福利性单位声明函	61

21.	附件21  政策适用性说明格式	62

22.	附件22  投标保证金汇入情况说明	63

23.	附件23 投标担保函格式	64

24.	附件24  履约担保函格式	66

第六章	评标文件	68

# 投标邀请

投标邀请

广东威朗达招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市同沙生态公园管理处（以下简称“采购人”）的委托，就东莞市同沙生态公园2018年视频监控系统维护项目（项目编号：WLD180102A）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封报价。有关事项公告如下：

- 招标项目概述

| 采购内容 | 服务期 | 采购预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 东莞市同沙生态公园2018年视频监控系统维护 | 合同签订后一年。 | 人民币420,000.00元 |

- 投标人资格要求：

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供“投标文件格式”附件13的“资格文件”要求的资料）；

2、投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

4、本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件的方式、时间、地点及招标文件售价

1、招标文件公示时间：2018年1月8日09：00至2018年1月15日17：30（北京时间，共五个工作日）。

2、获取招标文件时间：2018年1月8日至2018年1月12日09：00-12：00；14：00-17：30（北京时间，节假日除外）。

3、获取招标文件地点及联系方式：广东威朗达招标有限公司，东莞市南城区第一国际百安中心B座701号，联系人：陈小姐，电话：0769-26989928。

4、招标文件售价：人民币150元/套，售后不退。

5、获取招标文件方式：投标人凭以下资料自行到现场购买。

1）供应商在购买招标文件时须提供如下证明材料：（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；（2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；（3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；（4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；（5）法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章），如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。（自带U盘拷贝招标文件电子文档）

2）购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

3）如投标人对招标文件内的条款有异议的，请于规定时间内投标截止前向采购代理机构提出，逾期不予受理。

- 投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年1月30日9：00～9：30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2018年1月30日9：30（北京时间）

3、递交投标文件地点及开标地点：东莞市南城区第一国际百安中心B座701号。

- 有关此次招标事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购代理机构查询

采购代理机构名称：广东威朗达招标有限公司

采购代理机构地址：东莞市南城区第一国际百安中心B座701号

采购代理机构联系人：陈小姐

采购代理机构联系电话： 0769-26989928    传真： 0769-26989908

E－mail：winlander@163.com

广东威朗达招标有限公司

二〇一八年一月

# 投标人须知

投标人须知

### 总体说明

  - 资金来源

自筹资金。

  - 适用范围

本招标标的为东莞市同沙生态公园2018年视频监控系统维护项目，详细要求见《用户需求书》。

  - 关于合格投标人

    - 具有投标邀请投标人资格要求中所述资质的供应商均为合格的投标人。

    - 投标人须在采购代理机构购买了招标文件。

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件。

    - 投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

      - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

      - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

      - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

      - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

      - 不同投标人的投标文件相互混装；

      - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    - 联合体投标的供应商应当满足下列条件：

      - 以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。

      - 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

      - 以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

      - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

      - 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 定义及解释

    - “采购人/业主单位”系指东莞市同沙生态公园管理处。

    - “采购代理机构”系指广东威朗达招标有限公司。

    - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

    - “甲方”系指采购人。

    - “乙方”系指中标人。

    - 投标文件：是指投标人根据本项目文件要求，编制包含报价、技术和商务等内容的实质性响应文件。

    - 服务：投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

    - 服务期：指项目开始至完成期限。

    - 完工期：指项目开始至完成并最终验收合格的期限。

    - 日期：指公历日。

    - 时间：24小时制北京时间。

    - 货币单位均为人民币元。

    - 书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真）。

    - 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

    - 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

    - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

    - 属于政府采购强制采购节能产品，供应商提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请供应商打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

  - 采购信息发布媒体

    - 广东威朗达招标有限公司官网（http://www.gdwldzb.com/）。

  - 踏勘现场

    - 投标人踏勘现场所发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害；投标人因上述情形受到的损失和损害所发生的费用自理。

    - 采购人向投标人提供的有关现场资料和数据（如有），仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 关于定标方式

    - 本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 关于投标费用

    - 投标人应承担与参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

    - 本次招标向中标人收取的招标服务费，按国家有关规定执行。

  - 重要说明

    - 本招标文件中带“★”号的条款是重要条款，投标人必须响应，否则当作无效投标处理。

  - 招标文件解释权

    - 如投标人对招标文件存在异议，招标文件的最终解释权归采购代理机构所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知

(3) 用户需求书

(4) 合同（样本）

(5) 投标文件格式

(6) 评标文件

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；并在财政部门指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

    - 潜在投标人收到上述通知后，应在24小时之内以书面形式（加盖投标人公章）向采购代理机构确认，否则将视为收悉澄清内容并有责任履行相应的义务。澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

  - 招标文件的询问、质疑与投诉

    - 询问

      - 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

    - 质疑、投诉

      - 投标人对招标文件有质疑时，应当在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提交纸质质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 投标人对招标结果有质疑时，应当在应知道中标结果之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提交纸质质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、质疑人名称、地址、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。（投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项。）采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意投诉者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

      - 采购人或采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提出投诉。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将作为无效标处理。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - ★投标文件必须用A4纸规格装订成册，不能采用活页装订。投标人的投标文件应按招标文件格式规定盖章、要求签名的由法定代表人或其授权代表签字。

    - 投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

    - 投标人对招标文件中多个包组（本条款适用于多个包组的项目）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括以下部分：

唱标信封：（为方便唱标，单独用一个信封包装）

- 投标一览表

价格文件部分：

- 投标一览表

- 报价明细表

商务技术文件部分：

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法人授权委托书

- 承诺书

- 投标人一般情况表

- 联合体工作协议（格式自定，满足招标文件要求）

- 技术需求偏离一览表

- 商务条款偏离一览表

- 重要技术条款偏离表

- 货物及设备一览表

- 招标服务费承诺书

- 关于资格文件声明的函

- 资格文件

- 类似项目业绩

- 项目负责人及管理技术人员一览表

- 售后服务计划

- 实施服务方案

- 投标人其它资料

- 中小企业声明函（若有）

- 残疾人福利性单位声明函（若有）

- 政策适用性说明（若有）

- 投标保证金汇入情况说明

    - 投标人应编制完整的投标文件，并按上述顺序编制目录及注明页码。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的修改和撤回

    - 在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

  - 投标

    - 投标文件一式6份。正本 1份（内装投标文件正本 1份，投标文件电子版 1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本5 份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。同时参与多个包(如有)投标的，必须按包分开制作投标文件，否则将作无效投标处理。

    - ★投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代表正式签署，任何更改（如有）必须由签署人签字，涉及报价的修改，必须在修改处加盖投标人公章。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - ★投标人必须将投标文件、样品（如有）密封于不透明的信封或包装，加盖投标人公章。

    - 投标文件的封装

投标文件正本密封包封为1包（内含商务技术文件，价格文件正本各1份，投标文件电子文件1份）；

投标文件副本密封包封为1包（内含商务技术文件，价格文件副本各5份）；

唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份）；

样品密封包装（如有）

    - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

正本/副本/唱标信封/样品；

收件人名称：广东威朗达招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人：

联系电话：

并注明投标文件递交截止时间之前不得开封；

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

    - ★投标人应将“投标文件”分 “价格文件”和“商务技术文件”两册独立装订，封面及投标文件骑缝处须加盖投标人公章。

    - ★在商务技术部分文件中，不能出现有关投标报价的内容，投标报价和货物分项报价只能出现在价格部分文件中。

  - 投标有效期

    - 从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - ★投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- |
| 东莞市同沙生态公园2018年视频监控系统维护 | ¥4,200.00元 （人民币肆仟贰佰元整） |

    - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。

      - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

（1）收款单位：广东威朗达招标有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞南城支行

账    号：44001776040053014004

（2）投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目开标的前一天（即开标当天零时之前）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

（3）如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金；不能将两个包或多个包的保证金汇在一起，否则将会被当作无效标处理。

注：投标供应商在汇出投标保证金时，应在备注或用途中注明本此参加项目的项目编号：WLD180102A等填写完整的收款单位的名称。供应商如在汇投标保证金时汇错账号或未按上述要求办理的作废标处理。

      - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

（1）由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具；

（2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

（3）《政府采购投标担保函》必须在开标前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

    - 在递交投标文件时请将银行进账单复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见“投标文件格式”中的格式），在投标时单独递交给采购代理机构。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，将作为无效标处理。

    - 投标保证金退回方式：

（1）未中标的投标人投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还原汇入的账户，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还原汇入的账户，因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 供应商有下列情形之一的，保证金不予退换：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

### 开标、资格性审查、评标、定标

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人有效身份证明参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还需持单独法定代表人授权书原件（盖公章）；投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的监督机构检查并见证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 资格审查

- 项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。未通过资格审查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

- 资格审查文件不符合资格审查表（详见附表1资格审查表）内容要求的将被认定为无效投标。

  - 评标

    - 评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人或五人以上单数组成，其中采购人代表一名，其余的评标委员均从采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格审查和符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

    - 评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

(3) 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行符合性检查，未通过符合性检查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

（一）★符合性检查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性检查。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标。

1）未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件明显不一致的；

2）未按招标文件规定要求编制投标文件和签署、盖章的；

3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

5）不符合招标文件中打“★”的重要条款。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标文件的报价超出本项目采购预算或明显低于成本，做为无效标处理。

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价中存在严重缺漏项。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过资格性审查及符合性检查，不得参与商务、技术和价格的评审。

（二）详细评审

（1）对通过符合性检查投标文件，按招标文件的要求进行商务、技术和价格的评审。

（2）评审方法采用综合评分法。商务部分，技术部分，价格部分权重分配及评标评审方法详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐中标候选人第一名、第二名。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，可由排名第二的中标候选人中标。

    - 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 定标

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，采购代理机构根据采购人确认的结果发出结果公示。

    - 评标结束后，采购代理机构和采购人将在广东威朗达招标有限公司官网（http://www.gdwldzb.com/）公示评标结果。

    - 发出结果公示后3个工作日内，中标人必须提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人（及其委托授权人）身份证和相关资质证明文件、业绩合同等主要证明文件原件到采购代理机构进行核对（如投标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供投标人与分支机构关系的法律证明材料），经核对无误后才能发出中标通知书。

    - 中标人如在中标结果公示结束后15日内，不按规定领取中标通知书的，则视为自动放弃中标资格进行处理。

    - 中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

  - 履约保证金

    - 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的5%,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。

    - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

      - 履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞行政区域内银行出具的履约保函要附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期及期满后28天内继续有效。

      - 履约保证金可采用电汇、银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

      - 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或前往与东莞市财政局签订合作框架金融机构进行融资贷款或信用担保。

    - 履约保证金退回：中标人在依法履行完毕采购合同后，中标（成交）供应商可向采购人提交退回履约保证金申请，连同验收报告原件、中标通知书复印件和履约保证金汇款凭证复印件前往采购人处办理履约保证金无息退回手续。

    - 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购代理机构可依法没收其履约保证金。

  - 融资担保政策

    - 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

    - 投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 签约

    - 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订合同。

    - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

    - 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及国家发改委[发改价格[2015]299号]《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据执行：

（1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

（2）招标服务费按差额定率累进法计算。

（3）招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同。

（4）中标人在领取《中标通知书》时，必须按规定向采购代理机构直接缴交招标服务费。

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9 (万元)

# 用户需求书

第一部分 商务需求书

| ★资格标准 | 投标人要求： ○ 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供“投标文件格式”附件13的“资格文件”要求的资料）； ○ 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ○ 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； ○ 本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- |
| ★服务期 | ○ 合同签订后一年。 |
| ★报价方式 | 报价包含（人民币报价） ○ 本项目实行总价包干。投标报价应包括：人工费、运输费、装卸费、保险费、维护费、安装费、调试费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费、验收会务费、验收专家费）、各项税费及不可预见费等完成本招标内容所需的费用。 |
| ★付款方法和条件 | ○ 合同签署生效后，采购人按季度支付中标人服务费用，每次支付高清视频监控系统维护保养合同金额的25%。 ○ 合同签署生效后，备件由中标人负责采购的累积金额不超过中标总价的10%，金额超过中标总价的10%的备件采购由双方协商解决。 |
| ★投标有效期 | ○ 自开标日起90个日历日。 |
| 合同条款 | ○ 投标人实质响应合同各条款。 |
| 履约保证金 | ○ 本项目需要提交履约保证金。 |

第二部分 技术需求书

              - 项目概况

同沙生态公园监控系统主要设备包括：200万像素网络智能球机、200万像素高清摄像机、新建龙门架、光纤线路，监控室机房12块46寸显屏及电脑、UPS后备电源系统和防雷系统。目前监控系统使用情况良好，同时监控系统设备已经过了一年的厂家质量保修期限，需要引入专业的监控视频维护公司作为维护合作伙伴。

              - 项目范围

本次项目需要维保的设备包括：摄像机、光纤线路、监控机房设备等相关资产，主要服务清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分设备清单 |  |  |  |  |
| A、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清网络球机 | Gato ICPH1080PI-SV | 台 | 43 |
| 2 | 200万高清红外网络枪机 | GatoIPCB1080P-SV-H | 台 | 44 |
| 3 | 球机支架 | GATO-1602ZJ | 个 | 43 |
| 4 | 枪机室外护罩 | GATO-1331HZ | 个 | 44 |
| 5 | 枪机镜头 |  | 个 | 44 |
| 6 | 枪机支架 | Gato COS8001 | 个 | 44 |
| 7 | 立杆（一球一枪设计）（6米高） | 定制 | 条 | 44 |
| 8 | 地笼 | 定制 | 套 | 44 |
| 9 | LED补光灯 | 国产 | 个 | 44 |
| 10 | 时控开关 | 国产 | 个 | 44 |
| 11 | 室外立杆电源箱 | 国产 | 个 | 44 |
| 12 | 空气开关 | 国产 | 个 | 44 |
| 13 | 高速球电源 | 国产 | 个 | 43 |
| 14 | 枪机电源 | 国产 | 个 | 44 |
| 15 | 网络防雷器 | 雷道S05J4 | 个 | 87 |
| 16 | 电源防雷器 | 雷道P40B2 | 个 | 44 |
| 17 | 插板（带防雷） | 雷道P10-220-6 | 个 | 44 |
| 18 | 铜条 | 国产 | 米 | 700 |
| 19 | 地线 | 国产 | 米 | 500 |
| 20 | 防雷配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 21 | 接地集线箱 | 定制 | 个 | 44 |
| B、出入口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 龙门架枪机低照度200万枪机 | GatoIPCB1080P-SV-H | 台 | 12 |
| 2 | 枪机室外护罩 | GATO-1331HZ | 个 | 12 |
| 3 | 枪机镜头 |  |  | 12 |
| 4 | 枪机支架 | Gato COS8001 |  | 12 |
| 5 | 龙门架（两车道：一进一出） （6.5米高） | 定制 | 条 | 4 |
| 6 | 地笼 | 定制 | 套 | 8 |
| 7 | 龙门架（两车道：两进两出） （6.5米高） | 定制 | 条 | 1 |
| 8 | 地笼 | 定制 | 套 | 2 |
| 9 | 室外立杆电源箱 | 国产 | 个 | 5 |
| 10 | LED补光灯 | 国产 | 个 | 12 |
| 11 | 时控开关 | 国产 | 个 | 5 |
| 12 | 空气开关 | 国产 | 个 | 5 |
| 13 | 枪机电源 | 国产 | 个 | 12 |
| 14 | 网络防雷器 | 雷道S05J4 | 个 | 12 |
| 15 | 电源防雷器 | 雷道P40B2 | 个 | 5 |
| 16 | 插板（带防雷） | 雷道P10-220-6 | 个 | 5 |
| 17 | 铜条 | 国产 | 米 | 200 |
| 18 | 地线 | 国产 | 米 | 200 |
| 19 | 防雷配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 20 | 接地集线箱 | 定制 | 个 | 5 |
| C、监控中心机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控IPSAN存储 | Gato-ds1024 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 希捷4T | 台 | 32 |
| 3 | 监控报警管理平台 | Gato-hdserve | 个 | 1 |
| 4 | 监控平台服务器 | Gato serOS-01 | 套 | 1 |
| 5 | 解码器 | Gato-dvs0816 | 个 | 1 |
| 6 | 网络控制键盘 | Gato Gck 700s | 台 | 1 |
| 7 | 机房USP后备电源 | 易事特EA9015 | 台 | 1 |
| 8 | 电池 | 易事特12V65AH | 个 | 40 |
| 9 | 操作电脑 | 联想 M4360 | 台 | 3 |
| 10 | 电源箱 | 正泰63A | 个 | 1 |
| 11 | 机房防雷系统 | 雷道P40B2 | 个 | 1 |
| D、网络及综合布线设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机（中心交换机）24口 | 华为S5700S-28P-LI-AC | 台 | 1 |
| 2 | 交换机24口 | 华为S1700-26R-2T | 台 | 4 |
| 3 | 光纤配线架 | 南京普天GP11F | 个 | 5 |
| 4 | 机房部分FC耦合器 | 南京普天GSP-FC | 个 | 120 |
| 5 | 机房部分FC尾纤 | 昊讯HXFPC-SC/PC-SC/PC-1*2.0-SM-3 | 条 | 120 |
| 6 | 光纤收发器机架 | 昊讯HX-CVT-RACK-14-2 | 个 | 6 |
| 7 | 后端光纤收发器 | 昊讯HX-1100FSC-25KMAB | 个 | 46 |
| 8 | 网络理线架 | 南京普天NPL4.431.157 | 个 | 27 |
| 9 | 4芯室外单模光纤 | 南京普天GYXTW-04B1.3 | 米 | 30000 |
| 10 | 24芯单模室外光纤 | 南京普天GYTA-24B1.3 | 米 | 25000 |
| 11 | 3米FC－SC光纤跳线 | 南京普天GTX-FC/PC-SC/PC-1*2.0-SM-3 | 条 | 47 |
| 12 | 电源线 | 昊讯RVV 3*2.5 | 米 | 18000 |
| 13 | 超五类双胶线 | 南京普天HSYZ-5e4×2×0.5 | 米 | 4500 |
| 14 | ODF48芯室外交接箱 | 昊讯HX-ODF48SW | 台 | 5 |
| 15 | 室外部分光纤配线盒 | 昊讯GQH-4T/4C | 个 | 50 |
| 16 | 室外部分FC耦合器 | 南京普天GSP-FC | 个 | 496 |
| 17 | 室外部分FC尾纤 | 昊讯HXFPC-SC/PC-SC/PC-1*2.0-SM-3 | 条 | 496 |
| 18 | 室外部分3米FC－FC光纤跳线 | 南京普天GTX-FC/PC-FC/PC-2*2.0-SM-2 | 对 | 94 |
| 19 | 前端光纤收发器 | 昊讯HX-1100FSC-25KMAB | 个 | 46 |
| E、外围岗位联动报警 |  |  |  |  |
| 1 | 岗位紧急按钮 | 国产 | 个 | 4 |
| 2 | 信号线 | 南京普天 | 米 | 18000 |
| 3 | PVC线管及线槽 | 国产 | 米 | 18000 |
| F、电视墙 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接单元 | brillview/北京博睿BR-SLCD46－C | 台 | 12 |
| 2 | 大屏幕拼接控制器 | brillview/北京博睿BR-VP2015-1600 | 套 | 1 |
| 3 | 控制器配套软件 | brillview/北京博睿br-control | 条 | 1 |
| 4 | 系统工程专用线缆 | brillview/北京 | 套 | 1 |
| 5 | 拼接屏支架 | brillview/北京 | 项 | 1 |
| 第二部分梁家庄教育培训基地视频监控设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 200万高清网络球机 | Gato ICPH1080PI-SV | 台 | 2 |
| 2 | 200万高清红外网络枪机 | GatoIPCB1080P-SV-H | 台 | 39 |
| 3 | 球机支架 | GATO-1602ZJ | 个 | 2 |
| 4 | 枪机室外护罩 | GATO-1331HZ | 个 | 39 |
| 5 | 枪机镜头 | gato 0309t | 个 | 39 |
| 6 | 枪机支架 | Gato COS8001 | 个 | 39 |
| 7 | 高速球电源 | 国产 | 个 | 2 |
| 8 | 枪机电源 | 国产 | 个 | 39 |
| 9 | 网络交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 10 | 百兆光纤收发器 | 昊讯HX-1100FSC-25KMAB | 对 | 26 |
| 11 | 千兆光纤收发器 | 昊讯HX-GS03A/B-25KM | 对 | 1 |
| 12 | 监控立杆 | 定制 | 套 | 14 |
| 13 | 钢筋笼 | 定制 | 个 | 14 |
| 14 | 基础制作 | 定制 | 项 | 14 |
| 15 | 管道 | 定制 | 米 | 750 |
| 16 | 防雷接地工程 | 定制 | 项 | 12 |
| 17 | 二合一视频防雷器 | 雷道P24/S05J4 | 个 | 41 |
| 18 | 室外防水箱 | 定制 | 个 | 26 |
| 19 | 2芯室外单模光纤 | 南京普天GYXTW-02B1.3 | 米 | 4000 |
| 20 | 24芯单模室外光纤 | 南京普天GYTA-24B1.3 | 米 | 300 |
| 21 | FC尾纤 | 昊讯HXFPC-SC/PC-SC/PC-1*2.0-SM-3 | 条 | 96 |
| 22 | 室外部分3米FC－FC光纤跳线 | 南京普天GTX-FC/PC-FC/PC-2*2.0-SM-2 | 对 | 38 |
| 23 | 光纤配线盒 | 昊讯GQH-4T/4C | 个 | 26 |
| 24 | ODF48芯室外交接箱 | 昊讯HX-ODF48SW | 台 | 1 |
| 25 | 室外部分FC耦合器 | 南京普天GSP-FC | 个 | 104 |
| 26 | 光纤溶接 | 定制 | 芯 | 176 |

              - 维护需求书

- 维护项目及内容

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机维护 | 对前端监控点的摄像机进行更换、清洗、调整范围、紧固、调焦、清除遮挡物，确保监控方位正确、图像清晰 |
| 2 | 立杆及设备箱维护 | 对杆体、设备箱进行清洁，对前端损坏的设备进行更换。 |
| 3 | 防雷和接地维护 | 防雷和接地维护：根据实际情况，对于不满足防雷指标要求并危及设备安全的防雷设备进行修复。 |
| 4 | 供电系统维护 | 排除前端供电线路故障，对电线中断、供电电气设备损坏进行修复和更换，及时消除供电隐患，对监控中心机房供电系统进行日常维护保养。 |
| 5 | 网络传输系统维护 | 对网络传输系统中的网络设备和网络线路部分进行巡检维护，确保该部分线路符合设计使用要求（包括前端交换机、双绞线部分和机房交换机、双绞线部分，光缆等）。 |
| 6 | 存储系统维护 | 及时更换故障硬盘及故障存储设备，配合存储设备厂商完成系统恢复和数据重建。 |
| 7 | 机房环境维护 | 机房内线路整理、标注，机房内环境清洁、设备除尘。 |

- 主要备件数量及其要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清网络球机 | 1/1.9英寸 CMOS，约242万像素 水平解析度≥1100TVL，最大图像尺寸1920×1080，分辨率1920*1080 最低照度：彩色：0.001Lux/F1.5，黑白：0.0001Lux/F1.5，0Lux（红外灯开启） 焦距：6mm～192mm 视场角：水平：60.4°～2.4°（近焦到远焦） 光学变倍：32倍 红外补光距离≥220m 水平范围：0°～360°连续旋转，垂直范围：-20°～90° 自动翻转180°后连续监视 键控速度：水平：0.1°～200°/s，垂直：0.1°～120°/s 预置点：300个 ▲区域屏蔽：可通过客户端软件或IE浏览器设置最多10个屏蔽区域，该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析（提供“公安部或公安部授权检测机构”出具的检验报告证明） 主码流分辨率及帧率：25fps(1920×1080)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 视频压缩：SVAC、H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG/MPEG4 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单） ▲车辆捕获率白天/晚上为100%，车牌识别率白天为100%，车牌识别率晚上为不小于99%（提供“公安部或公安部授权检测机构”出具的检验报告证明） ▲支持设置8个车辆检测区域，每个场景内可设置10个车道检测区域（提供“公安部或公安部授权检测机构”出具的检验报告证明） 智能检测：视频动态/遮挡检测,音频检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测 智能：支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、徘徊检测、停车检测多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 支持人脸智能检测、人数统计、热度图 模拟接口：1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 报警输入：7 路开关量输入(0～5V DC)；报警输出：2 路，支持报警联动 报警联动：抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 音频输入：音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10%；音频输出：线性电平，阻抗:600Ω SD卡接口：内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC（最大支持128G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 电源：AC24V/3A±25%（含红外控制电路） 功耗：24W/38W(红外灯） 工作环境：温度-40～70℃（-40～158℉）； 湿度＜95% 冷启动温度：-40℃ 防护等级：IP67 | 3 | 台 |
| 2 | 200万高清红外网络枪机 | 1/3英寸CMOS 传感器有效像素1920×1080 ▲最低照度：0.0002lx(彩色模式);0.0001lx(黑白模式)（提供“公安部或公安部授权检测机构”出具的检验报告证明） 最大红外距离：80m 镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm 视场角：3.6mm：水平73.6度；垂直43.9度；对角83.2度； 6mm：水平52度；垂直29度；对角61度； 8mm：水平39.4度；垂直21.8度；对角45.6度； 12mm：水平26度；垂直14.5度；对角30度； 音频输入：1路,RCA音频输入；音频输出：1路 RCA音频输出 视频压缩标准：SVAC;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG 视频帧率： 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(704×576@25fps) 默认分辨率下默认码流：4096kbps（1080P） 报警输入：2路，报警输出：2路 报警联动：动态检测;视频遮挡;场景变更;音频异常检测;声强突变检测;拌线入侵;区域入侵;物品遗留;快速移动;停车检测;人员聚集;物品搬移;徘徊检测;支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问; 图像设置：亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 OSD信息叠加：通道标题/日期/星期/时间/地理位置 存储功能：NAS;FTP;支持Micro SD卡存储,最大容量128GB 预览最大用户数：20个 用户管理：最大支持32个用户,多级用户权限管理 智能功能：支持拌线入侵;区域入侵;物品遗留;快速移动;停车检测;人员聚集;物品搬移;徘徊检测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 网络接口：10/100M以太网口 供电：DC12V/AC24V/POE 功耗：DC12V：最大20W(红外灯开启,ABF,ICR切换） AC24V：最大20W(红外灯开启,ABF,ICR切换） PoE：最大14W(红外灯开启,ABF,ICR切换时） 工作温度：-30℃~+60℃ 防护等级：IP67， IK10 外壳材料：金属 | 3 | 台 |
| 3 | 龙门架枪机低照度200万枪机 | 1/1.9英寸CMOS，有效像素230万，1920（H）×1200（V） 支持1~6车道大场景监控，识别1~3车道车辆信息 电子快门：1/50～1/100000 逐行扫描，支持3D降噪，宽动态80dB，支持Smear抑制、坏点校正 镜头接口：CS型，光圈控制：自动光圈（P-IRIS驱动），可连接带有P-IRIS接口的镜头 图像压缩标准：JPEG，图像分辨率：1920×1200（不包含OSD黑边） 视频接口：1个CVBS接口或HD-SDI接口 视频压缩标准：SVAC、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG四种 视频帧率：25fps 视频分辨率(H264)：1920×1200、1280×720、D1、CIF 视频分辨率(SVAC)：1920×1200、1920×1088、1280×720 双码流：支持，可独立配置分辨率和帧率 ▲在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30（提供“公安部或公安部授权检测机构”出具的检验报告证明） 支持I/O线圈触发、RS485线圈触发、雷达触发、视频检测 支持边缘增强、车牌识别、卡口功能、旋转功能、违章图片合成功能 OSD信息叠加：支持，图片除时间与地点（通道地址）信息外，还具备车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及颜色）、车辆信息（车速、车长、车身颜色及车辆类型）、违章信息（违章事件名称及违法代码）等 支持图像防篡改，视频和图片具备水印和校验功能 网络接口：2个，100/1000M以太网接口；USB接口：2个，Mini USB，SD卡接口：1个 RS485接口：2个，用于连接车检器或信号检测器；RS232接口：4个，用于调试串口、连接雷达 闪光灯/LED频闪灯同步接口：7个，光耦信号输出，可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置 外部频率源同步：支持（选择外同步选项自动生效，电压范围12～36Vp-p 或AC12～24V） 报警/雨刷输出接口：2路，继电器输出，可灵活配置为报警或者雨刷输出接口 报警输入：1路，光耦输入（开关量） I/O线圈输入接口：8路，光耦输入（开关量） DC5V输出：最大输出为500mA 供电：DC12V 外部电源同步：支持（同步相位支持微调） 功耗 <20W（（不含适配器） 工作温度：﹣40℃～﹢80℃ | 1 | 台 |

- 设备维护服务要求

1.报修响应：确保全年每天24小时设有报修电话，确保10分钟内予以响应，2小时内到达现场进行维修，一般故障2小时内恢复正常运行，疑难故障24小时内恢复正常运行；超过24小时仍未能排除故障的，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

2.定期巡检：每15天至少对每个设备点进行一次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、机箱等），设备有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否完整、整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏、破坏、图像质量不好等，要及时予以修复、调整，不能修复的则予以更换。

3.保养、维护：以半年为一个保养周期，对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查。及时发现故障、隐患并及时处理，避免扩大故障范围；擦拭防护罩，前视玻璃的除尘等；对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。

4.性能测试：以半年为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。同时，检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。

5.上述2、3、4项须按采购人的要求作好详细的巡检记录、性能测试记录等，须及时向采购人提供有关记录并须取得采购人的审核确认，相关记录将作为质保期内评估中标人工作质量、工作效率等的重要依据。

6. 备件供应：涉及项目产品的备件库，完善的管理制度。

7. ▲投标人须提供制造厂商出具的售后服务承诺函，或承诺一旦中标，中标公告后7日内提供所投产品厂家售后服务承诺函。

- 资源配置

★投标人必须承诺中标后：

1、针对本次维护项目配备专门的项目经理1名：熟悉本地情况，三年以上的相关项目从业经验，有应急处理事务的能力。

2、针对本次维护项目配备维修组：派驻1名以上专业技术人员驻场，均需具备三年以上相关维护经验；三年以上的外线路抢修经验。

3、为了提高项目响应速度，在东莞本地需要有常驻二线支持人员10名以上，当遇紧急事件，项目组二线支持人员到达事件现场的时间不能超过1小时，人员均需具备三年以上相关维护经验；三年以上的外线路抢修经验。

- 维护考核标准

1.发生故障2小时内不予以响应一次扣1000元；72小时内不能恢复正常运行一次扣2000元；七天内不能修复同一故障一次扣5000元。

2.合同期内同一监控点同一故障现象发生5次（含）以上的，从第6次发生故障起，每次扣500元。

3.考核依据：经采购人中标人双方确认的巡检记录、性能测试记录、报障记录等相关记录将作为维护期内评估中标人工作质量、工作效率等的考核依据。

# 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

东莞市同沙生态公园2018年视频监控系统维护项目

合 同 书

合同编号：

签约地点：

签订日期：2018年     月      日

甲方（招标用户采购人）：                                  合同编号：

乙方（投标中标人）：                                     签约地点：

甲、乙双方根据东莞市同沙生态公园2018年视频监控系统维护项目（项目编号：WLD180102A）招标的结果，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，并经双方协调一致，签订本合同。

- 招标范围

同沙生态公园监控系统主要设备包括：200万像素网络智能球机、200万像素高清摄像机、新建龙门架、光纤线路，监控室机房12块46寸显屏及电脑、UPS后备电源系统和防雷系统。目前监控系统使用情况良好，同时监控系统设备已经过了一年的厂家质量保修期限，需要引入专业的监控视频维护公司作为维护合作伙伴。

- 合同金额：

合同总价：         元，（人民币大写：          ）。

- 服务期

服务期：合同签订后一年，自______年______月至______年______月止。

- 付款方式

1. 本项目高清视频监控系统维护保养的合同金额按照如下程序支付：

合同签署生效后，甲方按季度支付乙方服务费用，每次支付高清视频监控系统维护保养合同金额的25%。

2. 本项目高清视频监控系统备件采购的金额按照如下程序支付：

合同签署生效后，备件由乙方负责采购的累积金额不超过中标总价的10%，金额超过中标总价的10%的备件采购由双方协商解决。

- 设备维护服务要求

1、报修响应：确保全年每天24小时设有报修电话，确保10分钟内予以响应，2小时内到达现场进行维修，一般故障2小时内恢复正常运行，疑难故障24小时内恢复正常运行；超过24小时仍未能排除故障的，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

2、定期巡检：每15天至少对每个设备点进行一次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、机箱等），设备有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否完整、整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏、破坏、图像质量不好等，要及时予以修复、调整，不能修复的则予以更换。

3、保养、维护：以半年为一个保养周期，对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查。及时发现故障、隐患并及时处理，避免扩大故障范围；擦拭防护罩，前视玻璃的除尘等；对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。

4、性能测试：以半年为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。同时，检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。

5、上述2、3、4项须按甲方的要求作好详细的巡检记录、性能测试记录等，须及时向甲方提供有关记录并须取得甲方的审核确认，相关记录将作为质保期内评估乙方工作质量、工作效率等的重要依据。

6、备件供应：涉及项目产品的备件库，完善的管理制度。

- 资源配置

1、乙方须针对本次维护项目配备专门的项目经理1名：熟悉本地情况，三年以上的相关项目从业经验，有应急处理事务的能力。

2、乙方须针对本次维护项目配备维修组：派驻1名以上专业技术人员驻场，均需具备三年以上相关维护经验；三年以上的外线路抢修经验。

3、为了提高项目响应速度，中标人在东莞本地需要有常驻二线支持人员10名以上，当遇紧急事件，项目组二线支持人员到达事件现场的时间不能超过1小时，人员均需具备三年以上相关维护经验；三年以上的外线路抢修经验。

- 维护考核标准

1.发生故障2小时内不予以响应一次扣1000元；72小时内不能恢复正常运行一次扣2000元；七天内不能修复同一故障一次扣5000元。

2.合同期内同一监控点同一故障现象发生5次（含）以上的，从第6次发生故障起，每次扣500元。

3.考核依据：经采购人中标人双方确认的巡检记录、性能测试记录、报障记录等相关记录将作为维护期内评估中标人工作质量、工作效率等的考核依据。

- 争议的解决

本合同自签订之日起即自动生效，执行过程中若发生纠纷。经调解无效，送东莞市人民法院解决。

- 合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期由合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构    份。

- 其它

本合同未尽事宜，双方签订补充合同。签订补充合同与本合同具有同等法律效力。

本项目招标文件及澄清文件，乙方的投标文件和各种书面承诺均作为本合同的附件，具有同等的法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：	                                  地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电    话：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

日  期：                                 日   期：

# 投标文件格式

## 一、价格文件（格式）

投 标 文 件

（价格文件）

项目名称:

项目编号：

投 标 人：

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

目  录

- 投标一览表

- 报价明细表

## 附件1  投标一览表

投标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币） 小写（人民币） |  |  |

注：

      - 投标总价是投标人完成本次招标的金额总数，包括人工费、运输费、装卸费、保险费、维护费、安装费、调试费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费、验收会务费、验收专家费）、各项税费及不可预见费等完成本招标内容所需的费用。

      - 投标总价必须是固定唯一的，不接受有选择性的投标报价。

      - 投标总价小写与大写不一致的，以大写为准。

      - 唱标信封中的《投标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中的《投标一览表》为准。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签名）

日      期：    年   月   日

## 附件2  报价明细表

报价明细表

项目名称：                                                          项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 人民币金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 总计 |  | 大写：______________（¥_______________） |  |

注：

1、如果分项报价与总价不一致，以分项报价为准并修正总价。

2、总价应等于“投标一览表”中的投标总价。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 二、商务技术文件（格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投 标 人：

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

目  录

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法人授权委托书

- 承诺书

- 投标人一般情况表

- 联合体工作协议（格式自定，满足招标文件要求）

- 技术需求偏离一览表

- 商务条款偏离一览表

- 重要技术条款偏离表

- 货物及设备一览表

- 招标服务费承诺书

- 关于资格文件声明的函

- 资格文件

- 类似项目业绩

- 项目负责人及管理技术人员一览表

- 售后服务计划

- 实施服务方案

- 投标人其它资料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 政策适用性说明

- 投标保证金汇入情况说明

## 附件1  投标函

投标函

致：广东威朗达招标有限公司

根据贵公司  (项目编号)     按         （项目名称）        招标文件要求，现正式授权（被授权人职务及名称） 以投标人 （投标人名称） 的名义全权代表我方参加投标。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本    份（内装纸质投标文件正本及电子文档各    份），副本    份。我公司在此声明并同意：

1．我方决定参加：项目编号：（         ）的投标；

2．我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

3．我方同意本投标文件自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

4．我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

5．我方同意提供采购代理机构要求的有关投标的其它资料。

6．我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

7．我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

8．我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

9．所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签字）：                             职务：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

电话：              传真：              邮编：

## 附件2  法定代表人证明书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

单位（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

## 附件3  法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为      （项目编号）    的             （项目名称）招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

职    务：

投标人代表（被授权代表）签字：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证复印件

## 附件4  承诺书

承诺书

我方已完整阅读了                 （项目名称） 项目编号：（             ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件5  投标人一般情况表

投标人一般情况表

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

（自行编写）

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件6  联合体工作协议（格式自定，满足招标文件要求）

联合体工作协议

若非联合体，则不用填本附件

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件7  技术需求偏离一览表

技术需求偏离一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 招标文件 条目号 | 名称 | 招标文件 用户需求 | 投标文件 响应需求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（投标人按照此表格，如实填写，在“偏离情况”一栏，需注明“正偏离/负偏离/无偏离”。如填写情况不详、不实或与其所提供的其它技术资料不符将可能导致废标。）

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件8  商务条款偏离一览表

商务条款偏离一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 商务条款名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格标准 |  |  |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |  |  |
| 3 | 报价方式 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方法和条件 |  |  |  |  |
| 5 | 付款方法和条件 |  |  |  |  |
| 6 | 合同条款 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人认为有必要提供的其它资料…… |  |  |  |  |

（投标人按照此表格，如实填写，在“偏离情况”一栏，需注明“正偏离/负偏离/无偏离”。如填写情况不详、不实或与其所提供的其它技术资料不符将可能导致废标。）

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件9  重要技术条款偏离表

重要技术条款偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标实际响应 | 偏离情况 | 证明材料所在页（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：（如招标文件的“用户需求书”中没有重要技术条款的，可不填此表）

重要技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术需求书”中标明“★”或“▲”的内容，投标人对该部分进行内容逐条响应，同时，要求提供相关证明材料的按要求提供。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按货物或服务实际数据填写，不能完全复制招标要求；响应含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。经查证，投标人提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年    月    日

## 附件10  货物及设备一览表

货物及设备一览表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

注：以上名称由投标人自行填写

## 附件11  招标服务费承诺书

招标服务费承诺书

致：广东威朗达招标有限公司

如果我方在贵公司组织的              （项目名称）项目编号：（            ）公开招标采购项目中被确定为中标人，我方保证在领取《中标通知书》之时，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及采购人（应广东威朗达招标有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

承诺日期：    年   月   日

## 附件12  关于资格文件声明的函

关于资格文件声明的函

致：广东威朗达招标有限公司：

关于贵方        年   月   日          （项目名称） （项目编号：       ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1、本公司提交的投标文件和说明是准确的和真实的，并愿为其准确性和真实性承担法律责任。

2、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件。

3、本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：                      授权签署本资格文件人（签字）：

单位地址：                      签字人的姓名、职务（印刷体）：

邮编：                          电话：

传真：                          日期：

## 附件13  资格文件

投标人提交资格证书：

- 投标人须为在中华人民共和国境内登记注册（并合法运作）的具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

- 具备履行合同所需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报《拟投入货物及设备一览表》和《项目负责人及管理技术人员一览表》）。

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标文件的附件12《关于资格文件声明的函》）。

注：所有资料都必须加盖投标人公章

## 附件14  类似项目业绩

类似项目业绩

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以合同签订时间为准，须提供合同和合格的验收报告，复印件加盖投标人公章。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件15  项目负责人及管理技术人员一览表

项目负责人及管理技术人员一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供有效证书和社会保障部门出具的2017年7月到2017年12月以来在投标单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件加盖投标人公章。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件16  售后服务计划

售后服务计划

（格式自定）

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件17  实施服务方案

实施服务方案

（格式自定）

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件18  投标人其它资料

投标人其它资料

（格式自定）

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日      期：    年   月   日

## 附件19 中小企业声明函

中小企业声明函

（备注：投标人若非中型、小型或微型企业，则无须填写。）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （盖章）

投标人代表：                （签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 附件20  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（备注：投标人若非残疾人福利性单位，则无须填写。）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （盖章）

投标人代表：                （签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 附件21  政策适用性说明格式

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布；3.最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人名称：                （盖章）

投标人代表：                （签字或盖章）

日期：    年   月   日

备注：投标人若未采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品进行本次投标，则无须填写。

## 附件22  投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：广东威朗达招标有限公司

本单位已按                  （项目名称）     （项目编号：         ）的招标文件要求，于    年    月    日前以     （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：         ，账号       ,开户银行：         ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O   年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                       联系人手机：

注：

1、请另外附上经银行盖章的汇款单复印件（A4纸规格，加盖单位公章）壹份。

2、此表除作为商务技术文件的一部分外，还应在递交投标文件时与银行进账单复印件（加盖公章），单独递交给采购代理机构。

## 附件23 投标担保函格式

政府采购投标担保函

编号：（2017）    投保字第     号

（采购人）：

鉴于      有限公司（以下简称“投标人”）拟参加编号为      的        （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币       元（大写：     元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至递交投标文件截止日后的    天内。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年     月     日

注：若用电汇方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函。

## 附件24  履约担保函格式

政府采购履约担保函

编号：（2017）    履保字第     号

（采购人）：

鉴于你方与        有限公司（以下简称供应商）就中标通知书编号为

的         （以下简称“中标项目”）于   年   月   日签订编号为         的东莞市政府采购合同（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在 / 年 / 月 / 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）    /                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %，数额为       元（大写：       元整），币种为人民币 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后28日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在十个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年    月    日

注：本格式适用于成交后采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

# 评标文件

### 说明

  - 概述

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证东莞市同沙生态公园2018年视频监控系统维护项目（以下简称“项目”或“本项目”）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广东威朗达招标有限公司制定本评标文件，采购人确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

  - 定义

    - “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是东莞市同沙生态公园管理处。

    - “业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是东莞市同沙生态公园管理处。

    - “采购代理机构”系指广东威朗达招标有限公司。

    - “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

    - “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

    - “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

    - “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

  - 评标委员会组成

    - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会的专家成员均从采购处专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

### 评标须知

  - 关于评标方案

    - 评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

    - 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

  - 关于评标纪律

    - 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

    - 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

    - 评委之间不得相互串通进行评分；

    - 评委不得试图影响其他评委的评价意见；

    - 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

  - 关于评标责任

    - 评委应在其书面评审意见上签字确认；

    - 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

  - 关于回避

    - 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）三年内在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问；

（2）配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问；

（3）与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

（4）就该采购项目招标文件论证过的。

（5）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第一章第九条规定的情形的。

  - 关于保密

    - 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

    - 前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

### 评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

  - 评标方法及流程

  - 评标方法

    - 本次项目的评标方法采用综合评分方法。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

  - 评标流程

    - 评标分两个阶段进行：投标文件符合性审（检）查和投标文件综合评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审（检）查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审（检）查。符合性审（检）查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

为验证投标产品技术指标和系统功能的真实性，采购人将对预中标人的投标产品进行抽查，如发现性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被看作性能不合格，采购人报请同级财政监督管理部门处理取消其预中标资格，并追究其责任。

投标人只有完全通过符合性审（检）查，才能进入下一阶段的综合评审，否则视为无效投标。（详见符合性审（检）查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审（检）查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审（检）查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出每个包的中标候选人。

当某包组通过符合性审（检）查的投标人少于三家时，评标委员会否决该包组所有投标文件，提请对该包组依法重新采购。

  - 投标文件的澄清

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

### 废标处理

    - 下列情况出现将视为项目失败，即废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

### 评分标准和权重

    - 当通过符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

    - 评标采用综合评分法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 40 | 40 | 20 | 100 |

    - 评委对投标文件的商务及技术响应情况进行评分。评分采用量化方法。

    - 商务、技术、价格评分应分别考虑下列因素：

      - 商务	评分

计算公式：各评委评出各有效投标文件的得分后，取算术平均值作为该投标单位的最后得分

      - 技术评分

计算公式：各评委评出各有效投标文件的得分后，取算术平均值作为该投标单位的最后得分

      - 价格评审分法：

评标委员会将修正后的所有投标人的投标价格，取满足招标文件要求且投标报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。

价格得分=基准价格÷评标价×价格权重（精确到0.01）。

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

        - 对小型或微型企业投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》，并且必须在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

        - 对监狱企业的扶持

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（参加政府采购活动的监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未在投标文件中提供监狱企业的证明文件的投标人，在计算价格得分时不予以相应的扣除）

        - 对残疾人福利性单位的扶持

根据《关于促进残疾人就业的政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位，应当提供《关于促进残疾人就业的政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）中规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件20），并对声明的真实性负责。未在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人，在计算价格得分时不予以相应的扣除）

        - 符合中小企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准（根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准）；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

        - 供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型或微型企业产品投标报价×6%。

        - 大中型企业与小型或微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型或微型企业的按照5.1.4.3.3条规定给予其价格扣除。

### 定标和授标

    - 综合得分相同时按下列顺序排出名次，如果是节能或环保产品，节能或环保产品排在前面；如果同是节能或环保产品的，按投标报价由低到高顺序排列；如果同是节能或环保产品且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；同是节能或环保产品、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。

    - 评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。

    - 第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人报请同级财政监督管理部门作出处理，可确定第二中标候选人为中标人。

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

### 附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 资格审查表

附表2商务技术符合性审查表

附表3商务响应性评审细则

附表4技术响应性评审细则

附表5价格符合性审查表

- 附表1资格审查表

| 投标人 检查项目 |  | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 资质标准 | 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 - 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 - 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 - 具备履行合同所需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报《拟投入货物及设备一览表》和《项目负责人及管理技术人员一览表》）。 - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照附件12《关于资格文件声明的函》）。 |  |  |  |
|  | 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |  |  |  |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |  |  |  |
|  | 非联合体投标。 |  |  |  |
|  | 按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

注：

1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表2商务技术符合性审查表

商务技术符合性审查表

| 投标人 检查项目 |  | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 商务技术符合性审查 | 按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件没有明显不一致 |  |  |  |
|  | 服务期 |  |  |  |
|  | 报价方式 |  |  |  |
|  | 付款方法和条件 |  |  |  |
|  | 投标有效期 |  |  |  |
|  | 按招标文件规定要求编制投标文件和签署、盖章 |  |  |  |
|  | 投标文件符合招标文件中打“★”的重要条款 |  |  |  |
| 投标文件没有其他导致废标的因素 |  |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

注：

1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

- 附表3商务响应性评审细则表

商务响应性评审细则表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 根据投标人2014、2015、2016年财务状况进行评价：三年盈利得3分；二年盈利得2分；一年盈利得1分。 （须提供经会计师事务所审计的财务报告，复印件加盖投标人公章。） | 3 |
| 2 | 公司实力 注：须提供以上相关证书，且所有证书必须在有效期内，复印件加盖投标人公章。 | 1. 投标人2013年以来获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业证书情况，连续4年或以上获得的得5分，连续3年获得的得3分，其他获得情况得1分，无获得的不得分。 | 5 |
|  |  | 2. 投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得2分。 | 2 |
|  |  | 3. 投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理认证证书的，每个得2分，最高得6分。 | 6 |
|  |  | 4. 投标人具有行政主管部门颁发的高新技术企业认定证书，得2分。 | 2 |
|  |  | 5.投标人具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书壹级（含）以上得5分，贰级的得3分，叁级的得1分。 | 5 |
|  |  | 6. 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上得2分，叁级得1分。 | 2 |
| 3 | 同类项目业绩 | 投标人2014年以来签订的安防类或智能化项目业绩： 单个合同金额在100万（含）以上得2分；单个合同在100万以下-50万以上得1分；本项满分为12分。 注：以合同签订时间为准，须提供合同和合格的验收报告，复印件加盖投标人公章。 | 12 |
| 4 | 服务便利性 | 投标人在东莞市内设有服务机构得3分，广东省内（除东莞市外）设有服务机构的得1分，在广东省以外地区设立的得0分。 注：须提供工商行政管理局注册的营业执照或办公场所租赁合同为准，提供复印件并加盖投标人公章；委托第三方机构的不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 40 |

- 附表4技术响应性评审细则表

技术响应性评审细则表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容和说明 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 根据投标人对系统维护方案总体设计情况，对具体维护工作基本制度、设备管理、运维管理工作有详细的规划方案，针对方案完整性、可行性、科学性、合理性进行综合评比： 优：对系统维护方案总体设计情况方案总体设计情况非常了解，提供的规划方案非常完整，且可行性、科学性、合理性好的，得6分； 良：对系统维护方案总体设计情况方案总体设计情况基本了解，提供的规划方案基本完整，且可行性、科学性、合理性较好的，得4分； 中：对系统维护方案总体设计情况方案总体设计情况一般了解，提供的规划方案比较完整，且可行性、科学性、合理性一般的，得2分； 差：对系统维护方案总体设计情况方案总体设计情况不了解，提供的规划方案不完整，且可行性、科学性、合理性脱离实际情况的，不得分。 | 6 |
|  |  | 根据各投标人对项目的管理、实施及验收方案和项目进度计划进行综合评价： 优：提供对项目的管理、实施及验收方案和项目进度计划非常详细，完善的，得6分； 良：提供对项目的管理、实施及验收方案和项目进度计划基本详细的，得4分； 中：提供对项目的管理、实施及验收方案和项目进度计划一般可行的，得2分； 差：提供对项目的管理、实施及验收方案和项目进度计划不可行的，不得分。 | 6 |
| 2 | 技术服务人员 | 考查有效投标人的技术服务力量，提供拟投入本项目服务支撑人员在本公司任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前，提供人员2017年7月到2017年12月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单）。人数20人以上得4分，15-20（含20人）得2分，10-15（含 15人）人得1分,10人及以下不得分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人拟投入本项目经理具有高级工程师职称证书的得4分，具有中级职称得2分，其余得0分。 注：须提供有效证书和社会保障部门出具的2017年7月到2017年12月以来在投标单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件加盖投标人公章。 | 4 |
| 3 | 所投的备件产品技术要求 | 根据投标人所投备件产品对用户需求书中“▲”条款的响应情况，其中每一项打“▲”的条款不满足的，每项扣3分；非“▲”条款不满足的，每项扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 4 | 售后服务方案 | 对各投标人售后服务便利性、服务响应时限、售后服务方案、售后服务承诺、保质期、培训计划进行对比评分： 优：投标人售后服务便利性好，服务响应时限快，售后服务方案非常详细，售后服务承诺、保质期、培训计划非常完善的，得10分； 良：投标人售后服务便利性比较好的，服务响应时限比较快的，售后服务方案比较详细，售后服务承诺、保质期、培训计划比较完善的，得7分； 中：投标人售后服务便利性一般的，服务响应时限一般的，售后服务方案一般的，售后服务承诺、保质期、培训计划一般的，得4分； 差：投标人没有售后服务便利性，服务响应时限的，售后服务方案不完善的，售后服务承诺、保质期、培训计划不具体的，不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 40 |

- 附表5价格符合性检查表

价格符合性检查表

| 投标人 检查项目 |  | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 价格 符合性 | 投标人报价没有超出财政采购预算 |  |  |  |
|  | 投标人有投标报价表或报价明细表 |  |  |  |
|  | 投标报价无严重缺漏项目 |  |  |  |
| 投标文件没有其他导致废标的因素 |  |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

注：

1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。